ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

TECHNICAL ANNEX

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Պայմանագիր No: «Արագ թեսթերի մատակարարում (ՄԻԱՎ 1/2)» NG-27-001-1808

Contract No: "Supply of rapid tests (HIV 1/2)”  NG-27-001-1808

Պահանջվող տեսականին և քանակները/ Required types and quantities:

| Անվանումը Description | Տեխնիկական պարամետրեր Technical parameter | Քանակը, հատ Quantity, unit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Rapid immunochromatographic test for detection of antibodies to HIV | Նախատեսված է ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2–ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի թեստ-ձողիկներ (յուրաքանչյուրն առանձին փաթեթում) և նոսրացնող բուֆեր: For use with oral fluid, whole blood (EDTA, SODIUM HEPARIN, SODIUM CITRATE), Serum or plasma (ETA) * HIV 1 and HIV 2 antibodies detection in (EDTA). The kit must contain test devices (each in a separate package) and developer vial. Զգայնությունը` 100%, սպեցիֆիկությունը նվազագույնը` 99,5%: Արդյունքների վերծանման ժամանակահատվածը` մինչև 20 րոպե: Պահպանման ջերմաստիճանը` 2-30°C: Պահպանման ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի 80%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Sensitivity - 100%, specificity minimum -99,5% Test result reading period up to 20 minutes Storage temperature: 2-30°C Retention period at least 12 months 80% of the term of expiration at the moment of supply | 3,115 |

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ / Note:

- Առաջարկվող թեստ հավաքածուները պետք է ներառված լինեն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից  որակավորված և Գլոբալ Հիմնադրամի կողմից հաստատված թեստ հավաքածուների ցուցակում (տես ստորև ներկայացված հղումը): The offered test kits must be included in the list of WHO prequalified and GF approved diagnostic products (see the below link).

https://www.theglobalfund.org/media/5878/psm_productshiv-who_list_en.pdf

- Նախքան պայմանագրի կնքումը Գնորդն իրավասու է փոփոխել գնման ենթակա քանակները մրցույթի ընդհանուր արժեքի +/-10% չափով: / Prior to Contract conclusion the Buyer is entitled to change the quantities to be purchased within a variance +/- 10% of the total tender price.